Rodzaje instalacji solarnych

| Lp. | Ilość osób | Typ instalacji | Ilość kolektorów | Wielkość zbiornika w litrach |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-2 | A | 1 | 150 |
| 2. | 3 | B | 2 | 200 |
| 3. | 4 | C | 2 | 250 |
| 4. | 5 | D | 3 | 300 |
| 5. | 6-7 | E | 4 | 400 |
| 6. | 8-9 | F | 5 | 500 |
| 7. | 10-12 | G | 7 | 750 |